## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 17/063 | Stavební úpravy interiéru, psychologická poradna Svitavy
| Zadavatel |  | Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 |  |  |  | IČO: | 70847142
|  |  | Královéhradecká 513 |  |  |  | DIČ:
|  | 56201 | Ústí nad Orlicí
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Šmöger Pavel
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-11-15
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 1 | Interiér poradny |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Stavební část etapa č.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 2 | Elektroinstalace etapa č.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 3 | Stavební část etapa č.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 4 | Elektroinstalace etapa č.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| F0901 | Oplocení |  |  | HSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 17/063 | Stavební úpravy interiéru, psychologická poradna Svitavy | [23 empty] | STA
O: | 1 | Interiér poradny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část etapa č.1 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0.62 |  |  |  |  | 56.99 |  |  |  |  | DIL
1 | 622421131R00 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 | m2 | 5.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04817 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.743 | 3.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | zához po jižní stříšce : 0,3*12 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | zához po severní : 0,3*5,8 |  | 1.74 | [21 empty] | VV | 0
2 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 311.914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.11 | 34.31 |  |  |  |  | POL1_1
|  | střecha : 22,82*12,7 |  | 289.814 | [21 empty] | VV | 0
|  | zídka zadní nádvoří : 11*1,1 |  | 12.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | asfalt zadní nádvoří : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
3 | 712300841R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním běžný stupěň znečištění | m2 | 311.914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.62 | 800-711 | RTS 17/ II | Indiv | 0.06 | 18.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 2 : 311,91400 |  | 311.914 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | R3 | Odvoz a likvidace písku ze zadního nádvoří | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | R4 | Dodávka a montáž L profilu na stříšku u vstupu | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | R5 | Žluté výstražné terče na schody D+M | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.66 |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  | DIL
7 | 964073321R00 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m | t | 0.4664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03748 | 0.02 | 1.258 | 0.59 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 19.53 | 9.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [23 empty] | SPI
|  | I nosníky v 1.NP tech. místnost : 5,30*4*22*0,001 |  | 0.4664 | [21 empty] | VV | 0
8 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 | t | 1.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.955 | 1.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
9 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.533 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.61 |  |  |  |  | 28.68 |  |  |  |  | DIL
10 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 106.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.002 | 0.21 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.176 | 18.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 5+6+5+4+3+5+2+5+4 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 5+3,5+5+4+4+2+4 |  | 27.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 5+3,5+5+4+4+2+4 |  | 27.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 2,5+2,4+3+2+2,5 |  | 12.4 | [21 empty] | VV | 0
11 | 974031133R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.009 | 0.25 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.301 | 8.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | sekání rýh pro internet : 28 |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
12 | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 2.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.15 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.69 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | za umyvadlem 3.03B : 1,3*1,7 |  | 2.21 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  | DIL
13 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 0.34056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 0.9385 | 0.32 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | F0901 | Oplocení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 139601103R00 | Vrtání děr pro sloupky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
15 | 338171122R00 | Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
16 | 767911120R00 | Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 31327500 | Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1250mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00155 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | 55342311 | Sloupek plotový kraj a roh zákl náť 1750/38x1,5 mm, poplastovaný+PZN | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
19 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.5295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_1001
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.78 |  |  |  |  | DIL
20 | 725210913R00 | Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla s 2 stoj.ventily | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 1.784 | 1.78 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | R6 | D+M nového kování, zámku a vložky FB, branka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
22 | R1 | Klíče ke vchodovým dveřím | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | 61143000.8 | Vodorovná madla do vchodových dveřích, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  |  | 9.82 |  |  |  |  | DIL
24 | 775531800R00 | Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady | m2 | 51.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.03 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0.19 | 9.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | místnost 1.09 a 1.14 : 33,79+17,9 |  | 51.69 | [21 empty] | VV | 0
25 | 776511830T00 | Odstranění zbytků lepidla odbroušením | m2 | 17.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.39 |  |  |  |  | DIL
26 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 0.18233 | 0.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | kolem obkladů za umyvadlem : 1,25*2+1 |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
27 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 0.05 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1,25 |  | 1.25 | [21 empty] | VV | 0
28 | 781415015R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 1.126 | 1.69 |  |  |  |  | POL1_
29 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | obklad za umyvadlem : 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 15.61 |  |  |  |  | DIL
30 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ II | Indiv | 0.307 | 5.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | brána+branka+sloupky : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
31 | 783322220R00 | Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ II | Indiv | 0.246 | 7.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4 radiátoty 3.06 A,B,C : (30+20)*0,4*0,6 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 30*0,4*0,6 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 45*0,4*0,6 |  | 10.8 | [21 empty] | VV | 0
32 | 783903812R00 | Ostatní práce odmaštění saponáty | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ II | Indiv | 0.063 | 1.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 31 : 30,00000 |  | 30 | [21 empty] | VV | 5
33 | 783904811R00 | Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ II | Indiv | 0.045 | 0.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 30 : 18,00000 |  | 18 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.41 |  |  |  |  | DIL
34 | 210010301R00 | Montáž krabice plastové krabice přístrojová, kruhová, , , , bez zapojení | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 0.1413 | 3.25 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 3.06 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
35 | 210110043RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, sériový , řazení 5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 0.1562 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.03b : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03a : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
36 | 210110045RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavý, řazení 6 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 0.1562 | 2.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03b : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03a : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
37 | 210111014R00 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 0.274 | 6.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03b : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03a : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
38 | 210200013R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo žárovkové, 60 W, stropní plastové rovné | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 0.31617 | 4.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03b : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03a : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.01,2.01,3.01 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
39 | 210201001R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 2x40 W, stropní | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 0.86433 | 15.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,14 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
40 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 79.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0.07 | 5.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 5+6+5+4 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 5+3,5+5+4 |  | 17.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 5+3,5+5+4 |  | 17.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 2,5+2,4+3 |  | 7.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 4+6+4 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
41 | 210800125R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu | m | 56.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0.07737 | 4.37 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 3.06 : 3+5+2+5+4 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 4+2+4 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 4+2+4 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 3+2,5 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
42 | 220260069R00 | Krabice rozvodná +svork. 4pól.- panelový rozvod | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.03b plátno : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
43 | 210010315D | Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková, demontáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4212 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
44 | 210201001-E | Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.86433 | 18.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.01,2.01.3.01 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
45 | DM_3 | Elektromontážní práce, demontáž a odpojení rozvodnice RM3 | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Rozvodnice RM3 : 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Chodba 5x vypínač dem. : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | učebna 3.03b 4xvyp dem.+1xdem vyp ř.5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | učebna 3.03 zas.6x dem : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | učebna 3.03a 4xvyp dem.+1xdem vyp ř.5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09, dem. zásuvkových skříní,zásuvek,dem přívodů ke stolu : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | úprava rozvodnice RM 2 + RM : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | kom-zasuvka montáž : 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | revize : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
46 | 1002278T | Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná, KU 68-1901 KA | KS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 5+5+5 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
47 | 101151T | JBT K 5014A-A100 B KRYT ZÁS.KOMUNIK.,POPIS,, TANGO, BÍLÁ | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
48 | 101233334507T | Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, AC (G) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
49 | 101233337030T | UTP Keystone CAT 5e černý RJ45 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
50 | 1057074T | Jistič 1p B 6A 6kA BM 618 106 6/1/B, BM618106 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
51 | 1110818T | Tango rámeček 1-násobný bílá, 3901A-B10 B | KS | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3.06 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03b : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03a : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,14 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
52 | 1246747T | Tango zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá, 5519A-A02357 B | KS | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3.06 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06C : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03b : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.03a : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
53 | 1257864T | Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m, CYKY-J 3x1,5 | M | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3.06 : 3+5+2+5+4 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 4+2+4 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 4+2+4 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
54 | 1258074T | Kabel CYKY-J 3x 2,5 /100m, CYKY-J 3x2,5 | M | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3.06 : 5+6+5+4 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 5+3,5+5+4 |  | 17.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 5+3,5+5+4 |  | 17.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 4+4+6+15 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
55 | 1497963T | Jistič 1p B 16A 6kA LPE, LPE-16B-1 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
56 | 23916T | 5014A-B1017- Nosná maska pro 1 komunikační zásuvku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
57 | 34551622R | zásuvka kompletní,dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); 16A,250VAC; IP 40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3.06 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.05 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
58 | 358221 | jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00A, char. B, 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1+3 NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
59 | 80980262T | G GW70207 SPÍNAČ NA LIŠTU 63A | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
60 | 005121R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
61 | 005122021T | Silniční, železniční či kolejový provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
62 | 1007T | PPV | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
63 | 54926400R | Zámek stavební vložkový 5131 (60 mm) s vložkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
64 | 54926047R | zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
65 | 652257T10 | Montáž dveřního kování | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
66 | 54914620R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 1 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 17/063 | Stavební úpravy interiéru, psychologická poradna Svitavy | [23 empty] | STA
O: | 1 | Interiér poradny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace etapa č.1 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.06 |  |  |  |  | DIL
1 | 345715705R | deska montážní pro instalaci el.zařízení na zateplené fasády budov; mat. samozhášivý bezhalogenový polypropylen (PP) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
2 | 210110045RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavý, řazení 6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.1562 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | osv. venek : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
3 | 1257864T | Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m, CYKY-J 3x1,5 | M | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3.06 : 7+7 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
4 | 210800125R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.07737 | 1.08 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 3.06 : 7+7 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
5 | DM_3 | Elektromontážní práce | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | monáž krabic do zateplení, úprava uzemnění, mag kontakt montáž, : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
6 | 1002286T | Krabice odbočná KO125 s víčkem KO 125 V 132x132x72mm, KO 125 KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Eles. 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
7 | 1044072T | Lišta vkládací 17x 17 bílá EIP 2m, EIP 17017 | M | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Eles. 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
8 | mag_2 | magnetický kontakt, vstupní dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
9 | li_2 | koncovka, roh k lišta 17x17 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
10 | 1066784T | Krabice KUZ-V KB do zatepl. s víkem, KUZ-V KB | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Eles. 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
11 | 210200037R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo žárovkové, 60 W, nástěnné | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.33733 | 0.67 |  |  |  |  | POL1_
12 | 101233344256T | Svítidlo nástěnné STILPLAST 5513 žárovkové 60W, bí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
13 | 34711025R | žárovka standardní obyčejná; čirá; 60 W; patice E 27; životnost 1 500 h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 1 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 17/063 | Stavební úpravy interiéru, psychologická poradna Svitavy | [23 empty] | STA
O: | 1 | Interiér poradny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Stavební část etapa č.2 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 82.8 |  |  |  |  | DIL
1 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.49 | 2.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 6.2966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | Indiv | 3.533 | 22.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | prostor za garážemi : (0,8+0,1)*0,5*1,45*9,65 |  | 6.2966 | [21 empty] | VV | 0
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 6.2966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.011 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 2 : 6,29663 |  | 6.2966 | [21 empty] | VV | 5
4 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 6.2966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.668 | 4.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 2 : 6,29663 |  | 6.2966 | [21 empty] | VV | 5
5 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 6.2966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.652 | 4.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 2 : 6,29663 |  | 6.2966 | [21 empty] | VV | 5
6 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 261.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.06 | 15.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [23 empty] | SPI
|  | strana východní : (2+6,9+15,15+4)*5 |  | 140.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5*5 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
|  | strana západní : (10,65+7,05+6,25+4)*3 |  | 83.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | vstup : (4,05+2,2)*2 |  | 12.5 | [21 empty] | VV | 0
7 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 261.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.13 | 34.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 6 : 261,60000 |  | 261.6 | [21 empty] | VV | 5
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 6.2966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 2 : 6,29663 |  | 6.2966 | [21 empty] | VV | 5
9 | 00572410R | směs travní parková, pro mírnou zátěž | kg | 7.848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 6 : 261,60000*0,03 |  | 7.848 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.3 |  |  |  |  | DIL
10 | 342267111RT2 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm | m | 11.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 1.658 | 18.3 |  |  |  |  | POL1_1
|  | schodiště : (1,35+0,25)*3,45*2 |  | 11.04 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 39.59 |  |  |  |  | DIL
11 | 319201315R00 | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm | m2 | 4.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00825 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.3 | 1.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 15 : 4,08000 |  | 4.08 | [21 empty] | VV | 5
12 | 611425531RT2 | Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, | m2 | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05268 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 2.854 | 10.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | po rozvodech elektro 3.NP : (5+5+3,5+3,5+3,5+3,5)*0,1 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | po rozvodech elektro 1.NP : (5,5+5,5+2+1)*0,1 |  | 1.4 | [21 empty] | VV | 0
13 | 612401191RU2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrovou omítkou | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00249 | 0.12 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 0.145 | 7.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
14 | 612423531RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 10.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03829 | 0.39 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 1.8764 | 18.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | zához rýhy pro internet : 0,1*28 |  | 2.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | po rozvodech elektro 3.NP : 4,45*6*0,1 |  | 2.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | (6,5+3,5+3,5+2+2+2+0,5+0,5+0,5)*0,1 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | po rozvodech elektro 1.NP : (4,2+4,4+4,4+3+2,4+2+2,5+2,5)*0,1 |  | 2.54 | [21 empty] | VV | 0
15 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 4.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.319 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [23 empty] | SPI
|  | co nepřijde obklad 2.04 : 1,15*1,20 |  | 1.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 2,7 |  | 2.7 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.69 |  | 0 |  |  |  |  | 2.45 |  |  |  |  | DIL
16 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 1.69 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.272 | 2.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 6.76 |  |  |  |  | DIL
17 | 941955102R00 | Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m | m2 | 24.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00586 | 0.15 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.272 | 6.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | na podhledy : 4,2*2,7 |  | 11.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | na malbu schodiště : 5*2,7 |  | 13.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.61 |  |  |  |  | 28.68 |  |  |  |  | DIL
18 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 106.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.002 | 0.21 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.176 | 18.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3.06 : 5+6+5+4+3+5+2+5+4 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06b : 5+3,5+5+4+4+2+4 |  | 27.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.06c : 5+3,5+5+4+4+2+4 |  | 27.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 2,5+2,4+3+2+2,5 |  | 12.4 | [21 empty] | VV | 0
19 | 974031133R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.009 | 0.25 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.301 | 8.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | sekání rýh pro internet : 28 |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
20 | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 2.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.15 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.69 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | za umyvadlem 3.03B : 1,3*1,7 |  | 2.21 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.08 |  |  |  |  | DIL
21 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 2.6836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 1.892 | 5.08 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.14 |  |  |  |  | 15.08 |  |  |  |  | DIL
22 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.12 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.382 | 2.29 |  |  |  |  | POL1_
23 | 725219201R00 | Umyvadlo montáž na konzoly | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 1.253 | 6.27 |  |  |  |  | POL1_
24 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.217 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
25 | 725829201R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.476 | 2.38 |  |  |  |  | POL1_
26 | 725860213R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.246 | 1.23 |  |  |  |  | POL1_
27 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.038 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
28 | 725869101R00 | Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 0.246 | 1.23 |  |  |  |  | POL1_
29 | 55144203R | baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; l ramínka 250 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
30 | 64213638R | umyvadlo š = 650 mm; hl. 520 mm; diturvit; bílé; uchycení šrouby | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
31 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0.0928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ II | Indiv | 1.573 | 0.15 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 4.04 |  |  |  |  | DIL
32 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 11.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.27 | 800-766 | RTS 17/ II | Indiv | 0.3 | 3.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 11,04 |  | 11.04 | [21 empty] | VV | 0
33 | 766421822R00 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 11.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.09 | 800-766 | RTS 17/ II | Indiv | 0.066 | 0.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 11,04 |  | 11.04 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0.11 |  |  |  |  | 153.17 |  |  |  |  | DIL
34 | 776991821T00 | Odstranění lepidla a filcu ručně z podlah | m2 | 110.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 36 : 110,54000 |  | 110.54 | [21 empty] | VV | 5
35 | 776431100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem | m | 74.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0.088 | 6.54 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 202 kuchyňka č. 63 : (4,9+1,85)*2 |  | 13.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 ab zasedací místnost č. 91 viz dodatek PPP : (17,6+4,95)*2 |  | 45.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 308 poradna č. 89 Límová : (4,95+2,9)*2 |  | 15.7 | [21 empty] | VV | 0
36 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 110.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.11 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0.255 | 28.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | 202 kuchyňka č. 63 : 4,9*1,85 |  | 9.065 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 ab zasedací místnost č. 91 viz dodatek PPP : 17,6*4,95 |  | 87.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 308 poradna č. 89 Límová : 4,95*2,9 |  | 14.355 | [21 empty] | VV | 0
37 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 110.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0.38 | 42.01 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 36 : 110,54000 |  | 110.54 | [21 empty] | VV | 5
38 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž, | m2 | 33.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0.45 | 15.21 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | D 1.1.5,1.1.11 učebna 306 : 68,31 |  | 68.31 | [21 empty] | VV | 2
|  | 1.14 technická místnost : 17,9 |  | 17.9 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | Položka pořadí 45 : 33,79000 |  | 33.79 | [21 empty] | VV | 5
39 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 33.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | Indiv | 0.065 | 2.2 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 3.06 učebna S10 : 68,31 |  | 68.31 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | Položka pořadí 45 : 33,79000 |  | 33.79 | [21 empty] | VV | 5
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1.14 technická místnost S 10 : 17,9 |  | 17.9 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
40 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 33.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | Indiv | 0.322 | 10.88 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 3.06 učebna S10 : 68,31 |  | 68.31 | [21 empty] | VV | 2
|  | 1.14 technická místnost S 10 : 17,9 |  | 17.9 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | Položka pořadí 45 : 33,79000 |  | 33.79 | [21 empty] | VV | 5
41 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 110.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | Indiv | 0.322 | 35.59 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 36 : 110,54000 |  | 110.54 | [21 empty] | VV | 5
42 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 110.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | Indiv | 0.018 | 1.99 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 36 : 110,54000 |  | 110.54 | [21 empty] | VV | 5
43 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 33.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | Indiv | 0.018 | 0.61 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 3.06 učebna S10 : 68,31 |  | 68.31 | [21 empty] | VV | 2
|  | 1.14 technická místnost S 10 : 17,9 |  | 17.9 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | Položka pořadí 45 : 33,79000 |  | 33.79 | [21 empty] | VV | 5
44 | 783896210RT1 | Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x | m2 | 110.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ II | Indiv | 0.09 | 9.95 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 36 : 110,54000 |  | 110.54 | [21 empty] | VV | 5
45 | 776511830T00 | Odstranění zbytků lepidla odbroušením | m2 | 33.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | D 1.1.5,1.1.11 učebna 306 : 68,31 |  | 68.31 | [21 empty] | VV | 2
|  | 1.14 technická místnost : 17,9 |  | 17.9 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1.09 : 33,79 |  | 33.79 | [21 empty] | VV | 0
46 | 24592160R | hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá | kg | 6.758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 45 : 33,79000*0,2 |  | 6.758 | [21 empty] | VV | 5
47 | 28342400R | lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm | m | 78.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 35 : 74,30000*1,05 |  | 78.015 | [21 empty] | VV | 5
48 | 28412285R | podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 121.594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00312 | 0.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 37 : 110,54000*1,1 |  | 121.594 | [21 empty] | VV | 5
49 | 284123003R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová | m2 | 40.548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 38 : 33,79000*1,2 |  | 40.548 | [21 empty] | VV | 5
50 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.91 |  |  |  |  | 23.23 |  |  |  |  | DIL
51 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 19.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | Indiv | 0.18233 | 3.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,15*2+1,2+1,2+1,5*2+1,24*2+1,2+1,8+0,6+1,8+0,6+1,1*2+1,2 |  | 19.58 | [21 empty] | VV | 0
52 | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 13.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.91 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.69 | 9.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | 101 vstupní hala : | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 plynoměr : | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 rozvodna el. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 kotelna technická místnost : | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 kancelář č. 30 poradna pro rodinu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 čekárna, terapeutická místnost č. 31 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 výtah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 chodba : | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 učebna č. 33 dílna na dřevo : | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 poradna č.34 poradna pro rodinu : 1,15*1,2 |  | 1.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 111 poradna č.35 poradna pro rodinu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 wc ženy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 wc muži : | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 technická místnost : | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 hala viz 101 a schodiště : | [23 empty] | VV | 0
|  | 202 kuchyňka č. 63 : 1,2*1,5 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 203 spisovna č.64 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 poradna č. 65 Péťa Ševčíková : 1,15*1,2 |  | 1.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 205 poradna č. 66 Lenka krůpová : | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 poradna č.67 Vlasta Tvrdíková : | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 poradna č. 68 Magda Zemánková : | [23 empty] | VV | 0
|  | 208 výtah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 209 chodba : | [23 empty] | VV | 0
|  | 210 poradna č. 69 Magda Slabá : 1,2*1,25 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 211 spisy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 212 kancelář knihovna : 1,2*1,5 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 213 čekárna č. 71 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 214 kancelář č. 6 přijímací místnost : | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 kancelář č 61 ředitelna : | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 úklidová místnost č. 62 Dundálková : | [23 empty] | VV | 0
|  | 217 wc ženy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 wc muži : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 hala viz 101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 302 kuchyňka : 2,7*1,55 |  | 4.185 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 ab zasedací místnost č. 91 viz dodatek PPP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 304, 305 chodba : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306a učebna č. 94 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306b poradna č. 92 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306c poradna č. 91 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 307 čekárna č. 90 CCV : 1,1*1,2 |  | 1.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 308 poradna č. 89 Límová : | [23 empty] | VV | 0
|  | 309 wc ženy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 310 wc muži : | [23 empty] | VV | 0
53 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 8.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 0.05 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 101 vstupní hala : | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 plynoměr : | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 rozvodna el. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 kotelna technická místnost : | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 kancelář č. 30 poradna pro rodinu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 čekárna, terapeutická místnost č. 31 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 výtah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 chodba : | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 učebna č. 33 dílna na dřevo : | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 poradna č.34 poradna pro rodinu : 1,15*1,2 |  | 1.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 111 poradna č.35 poradna pro rodinu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 wc ženy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 wc muži : | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 technická místnost : | [23 empty] | VV | 0
|  | 201 hala viz 101 a schodiště : | [23 empty] | VV | 0
|  | 202 kuchyňka č. 63 : 1,2*1,5 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 203 spisovna č.64 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 204 poradna č. 65 Péťa Ševčíková : | [23 empty] | VV | 0
|  | 205 poradna č. 66 Lenka krůpová : | [23 empty] | VV | 0
|  | 206 poradna č.67 Vlasta Tvrdíková : | [23 empty] | VV | 0
|  | 207 poradna č. 68 Magda Zemánková : | [23 empty] | VV | 0
|  | 208 výtah : | [23 empty] | VV | 0
|  | 209 chodba : | [23 empty] | VV | 0
|  | 210 poradna č. 69 Magda Slabá : 1,2*1,25 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 211 spisy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 212 kancelář knihovna : (1,8+0,6)*0,6 |  | 1.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | 213 čekárna č. 71 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 214 kancelář č. 6 přijímací místnost : | [23 empty] | VV | 0
|  | 215 kancelář č 61 ředitelna : | [23 empty] | VV | 0
|  | 216 úklidová místnost č. 62 Dundálková : | [23 empty] | VV | 0
|  | 217 wc ženy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 218 wc muži : | [23 empty] | VV | 0
|  | 301 hala viz 101 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 302 kuchyňka : (1,8+0,6)*0,6 |  | 1.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | 303 ab zasedací místnost č. 91 viz dodatek PPP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 304, 305 chodba : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306a učebna č. 94 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306b poradna č. 92 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 306c poradna č. 91 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 307 čekárna č. 90 CCV : 1,1*1,2 |  | 1.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 308 poradna č. 89 Límová : | [23 empty] | VV | 0
|  | 309 wc ženy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 310 wc muži : | [23 empty] | VV | 0
54 | 781415015R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 8.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 1.126 | 10 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 53 : 8,88000 |  | 8.88 | [21 empty] | VV | 5
55 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 10.656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 54 : 8,88000*1,2 |  | 10.656 | [21 empty] | VV | 5
56 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 222.58 |  |  |  |  | DIL
57 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1449.3188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.1 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | Indiv | 0.03248 | 47.07 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 58 : 1449,31880 |  | 1449.3188 | [21 empty] | VV | 5
58 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 1449.3188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.42 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | Indiv | 0.10191 | 147.7 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 101 vstupní hala : (2,8+3,8)*2*3*3 |  | 118.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet oken a dveří : -1,46*2,17*2-3*2,4-1,45*2*3 |  | -22.2364 | [21 empty] | VV | 0
|  | schodiště : (5,4+3+5,4)*9,6+3,45*(1,35+0,25)*2 |  | 143.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,6*2 |  | 11.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěna pod plastovými obklady účtována v dodatku č. 2 : -(3,8+4,4)*3 |  | -24.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,3*1,6*0,5-1,55*1,6 |  | -4.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 kancelář č. 30 poradna pro rodinu : (5,05+4,9)*2*3+5,05*4,9 |  | 84.445 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 čekárna, terapeutická místnost č. 31 : (2,05+6,95+2,7+2,05+2,2+6,95)*3+4,9*6,95+2,05*2,7 |  | 108.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 108 chodba : (19,3+1,8)*2,5 |  | 52.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 poradna č.34 poradna pro rodinu : (6,025+4,9)*2*3+6,025*4,9 |  | 95.0725 | [21 empty] | VV | 0
|  | 111 poradna č.35 poradna pro rodinu : (2,90+4,9)*2*3+2,9*4,9 |  | 61.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | 202 kuchyňka č. 63 : (4,9+1,85)*2*3+4,9*1,85 |  | 49.565 | [21 empty] | VV | 0
|  | 205 poradna č. 66 Lenka krůpová : (2,75+4,9)*2*3+2,75*4,9 |  | 59.375 | [21 empty] | VV | 0
|  | 206 poradna č.67 Vlasta Tvrdíková : (2,78+4,9)*2*3+2,78*4,9 |  | 59.702 | [21 empty] | VV | 0
|  | 210 poradna č. 69 Magda Slabá : (5,05+4,9+2,7+2,2+2,2+2,6)*3+5,05*4,9-2,27*2,2 |  | 78.701 | [21 empty] | VV | 0
|  | 212 kancelář knihovna : (4,8+4,9)*2*3+4,8*4,9 |  | 81.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 kuchyňka : (4,95+2,125)*2*3 +2,125*4,95 |  | 52.9688 | [21 empty] | VV | 0
|  | 304, 305 chodba : (19,3+1,8)*2*2,5 |  | 105.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 308 poradna č. 89 Límová : (4,95+2,9)*2*3+2,9*4,95 |  | 61.455 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet oken : -1,5*1,8*24 |  | -64.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,2*5 |  | -16.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,4*3 |  | -7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1*3 |  | -4.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 3,04*2,5+4,29*2,4 |  | 17.896 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,04+4,9+4,29+2,4+1,25+2,5)*3 |  | 55.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,8-0,9*2 |  | -4.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 2,375*7,388+6,138*2,525 |  | 33.045 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,375+1,25+2,525+6,138+4,9+6,138)*3 |  | 69.978 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,8*2-0,9*2 |  | -7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1244.1168 | [21 empty] | VV | 1
|  | místnost 3.03 A, B : 17,6*4,945 |  | 87.032 | [21 empty] | VV | 0
|  | (17,6+4,945)*2*3 |  | 135.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,8*5-0,9*2*2 |  | -17.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 205.202 | [21 empty] | VV | 1
59 | 784498931R00 | Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | Indiv | 0.05 | 4 |  |  |  |  | POL1_
|  | odhad : 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
60 | 784499906R00 | Ostatní práce Příplatek k ceně za malbu na omítkách sádrových nebo introplastových hladkých nebo s hladkými profilovanými římsami | m2 | 1449.3188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | Indiv | 0.01 | 14.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 57 : 1449,31880 |  | 1449.3188 | [21 empty] | VV | 5
61 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 291.6818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | Indiv | 0.029 | 8.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 101 vstupní hala : 3,2*3 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 kancelář č. 30 poradna pro rodinu : 5,05*4,9 |  | 24.745 | [21 empty] | VV | 0
|  | 106 čekárna, terapeutická místnost č. 31 : 4,9*6,95+2,05*2,7 |  | 39.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | 110 poradna č.34 poradna pro rodinu : 6,025*4,9 |  | 29.5225 | [21 empty] | VV | 0
|  | 111 poradna č.35 poradna pro rodinu : 2,9*4,9 |  | 14.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 202 kuchyňka č. 63 : 4,9*1,85 |  | 9.065 | [21 empty] | VV | 0
|  | 205 poradna č. 66 Lenka krůpová : 2,75*4,9 |  | 13.475 | [21 empty] | VV | 0
|  | 206 poradna č.67 Vlasta Tvrdíková : 2,78*4,9 |  | 13.622 | [21 empty] | VV | 0
|  | 210 poradna č. 69 Magda Slabá : 5,05*4,9-2,27*2,2 |  | 19.751 | [21 empty] | VV | 0
|  | 212 kancelář knihovna : 4,8*4,9 |  | 23.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 213 čekárna č. 71 : 3,7*4,9 |  | 18.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 214 kancelář č. 6 přijímací místnost : 2,9*4,9 |  | 14.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 215 kancelář č 61 ředitelna : 2,9*3,8 |  | 11.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | 216 úklidová místnost č. 62 Dundálková : 2,9*0,825 |  | 2.3925 | [21 empty] | VV | 0
|  | 301 hala viz 101 : 3,2*3 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 302 kuchyňka : 2,125*4,95 |  | 10.5188 | [21 empty] | VV | 0
|  | 307 čekárna č. 90 CCV : 2,9*4,95 |  | 14.355 | [21 empty] | VV | 0
|  | 308 poradna č. 89 Límová : 2,9*4,95 |  | 14.355 | [21 empty] | VV | 0
62 | 784011921R00 | Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru, | m2 | 154.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | Indiv | 0.00556 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : (5,4+3+5,4)*9,6+3,45*(1,35+0,25)*2 |  | 143.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,6*2 |  | 11.04 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  |  | DIL
63 | 979087113R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, | t | 2.1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 17/ II | Indiv | 0.638 | 1.36 |  |  |  |  | POL8_
|  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | [23 empty] | SPI |  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
64 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
65 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží | t | 6.3784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_1
66 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0.942 | 2 |  |  |  |  | POL8_
67 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 2.1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 17/ II | Indiv | 0.042 | 0.09 |  |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [23 empty] | SPI
68 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
69 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.1261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 17/ II | Indiv | 0.006 | 0.01 |  |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [23 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
71 | 005122020R | Silniční, železniční či kolejový provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 1 4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 17/063 | Stavební úpravy interiéru, psychologická poradna Svitavy | [23 empty] | STA
O: | 1 | Interiér poradny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Elektroinstalace etapa č.2 | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 110.81 |  |  |  |  | DIL
1 | 210010311RT1 | Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem, bez zapojení | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.18 | 1.98 |  |  |  |  | POL1_
2 | 210110043RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, sériový , řazení 5 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.1562 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.12 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.08 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
3 | 210110045RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavý, řazení 6 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.1562 | 1.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.06 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.16 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
4 | 210111014R00 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0.274 | 10.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2.12 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.08 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.12 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.08 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
5 | 210200013R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo žárovkové, 60 W, stropní plastové rovné | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 0.31617 | 4.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
6 | 210201001R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 2x40 W, stropní | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 0.86433 | 21.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | Schodiště : 1+1+1 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.12 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.07 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
7 | 210201034R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 20 W, stropní | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.80117 | 4.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
8 | 210201069R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 4x40 W, průmyslové stropní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 1.012 | 2.02 |  |  |  |  | POL1_
9 | 210201097RT1 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 2x36 W, včetně materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 17/ II | Indiv | 0.99083 | 0.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | kotelna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
10 | 210201001-E | Svítidlo zářivkové, 2x36 W, stropní montáž, leštěná mřížka | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.86433 | 21.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | Schodiště : 1+1+1 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.12 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.07 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
11 | Dem-01 | Demontáž vypínačů a zásuvek | ks | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 37+8+7 |  | 52 | [21 empty] | VV | 0
12 | LED3 | Svítidlo LED 60W, případná náhrada za svítidlo zařivkové 4x36W, volitelně | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
13 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 | h | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ II | Indiv | 1 | 14 |  |  |  |  | POL10_
|  | 1.05 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 35 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.PP chodba : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.10 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.08 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 - ohřívač vody : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
14 | 900 RT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ II | Indiv | 1 | 15 |  |  |  |  | POL10_
15 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | h | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ II | Indiv | 1 | 13 |  |  |  |  | POL10_
16 | 1002278T | Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná, KU 68-1901 KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Eles. 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Kotelna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
17 | 1110818T | Tango rámeček 1-násobný bílá, 3901A-B10 B | KS | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Eles. 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.06 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.12 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.08 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
18 | 1214042T | Tango spínač 6 střídavý IP44 bílá, 3558A-06940 B | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Eles. 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
19 | 1246747T | Tango zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá, 5519A-A02357 B | KS | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Eles. 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.06 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.12 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.08 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.07 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
20 | 1741421T | Krabice lištová LK 80X28 2ZT , LK 80X28 2ZT SD | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Eles. 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 34551622R | zásuvka kompletní,dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); 16A,250VAC; IP 40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2.12 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.08 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
22 | LED2 | Svítidlo LED 40W, stropní,, případná náhrada za svítidlo zařivkové 2x36W, volitelně | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
23 | RT-02 | Zářivkové zářivkové 2x36W leštěná mřížka, IP20 včetně trubice 2ks 18W 840 T8,,, elektronický startér dodávka | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
24 | RT-062 | Zářivkové zářivkové 4x36W leštěná mřížka, IP20 včetně trubice 4ks 18W 840 T8,, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
25 | SV_LED02 | Světlo LED s čidlem 18W, 1900lm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 1007T | PPV | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END